ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________                                                                                                    №

дер.  Богданово Уржумского района

Кировской области

О внесении изменения в постановление администрации Уржумского сельского поселения от 08.05.2024 № 55 «Об утверждении  местных нормативов градостроительного проектирования Уржумского сельского поселения Уржумского района Кировской области».

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уржумского муниципального района, частью 2 статьи 105 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-30 «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», администрация Уржумского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в местные нормы градостроительного проектирования Уржумского сельского поселения Уржумского района Кировской области, утвержденные постановлением администрации Уржумского сельского поселения от 08.05.2024 № 55, (далее – МНГП):

1.1. Пункт 1.4 МНГП изложить в новой редакции следующего содержания:

«1.4.	Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном проектировании».

1.2.  Таблицу 4 изложить в новой редакции: Таблица 4

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, мест на 1 тыс. жителей | 47 | 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности* |
| 2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей | 98 | для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности* |
| 3 | Школы-интернаты, мест на 1 тыс. жителей | 3 | Не нормируется |
| 4 | Объекты муниципальной пожарной охраны - пожарные депо | определяется в соответствии с расчетом согласно требованиям статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, сводом правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (далее – свод правил СП 11.13130.2009), утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 181 «Об утверждении свода правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (в части определения количества и мест дислокации подразделений пожарной охраны), Методикой расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны» (далее – приказ МЧС России от 15.10.2021 № 700) (в части определения численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны), сводом правил «Здания пожарных депо. Правила проектирования» (далее – свод правил СП 380.1325800.2018), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 311/пр «Об утверждении свода правил «Здания пожарных депо. Правила проектирования» | здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах – 20 минут |

2.  Часть 3 МНГП изложить в новой редакции:

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования:

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения с учетом:

социально-демографического состава населения на территории муниципального образования Уржумское сельское поселение Уржумского района Кировской области:

1. Территория сельского поселения составляет 95 499 га.

2. Число домохозяйств - 1626.

3. Численность населения на 01.01.2024 составляет 4377 человека, из них мужчин — 2196, женщин — 2 181 человек.

Возрастной состав населения:

- трудоспособное население в трудоспособном возрасте — 1385 человек (31,64 % от общей численности населения),

- моложе трудоспособного возраста — 866 человека (19,78% от общей численности населения),

- старше трудоспособного возраста (пенсионеры) — 1200 человек (26,86 % от общей численности населения).

Количество инвалидов — 328 человека, что составляет 7,50 % от общей численности населения.

Плотность населения — 2,18 чел./кв.км.

планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования Уржумское сельское поселение Уржумского района Кировской области;

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

схемы территориального планирования Уржумского сельского поселения Уржумского района Кировской области;

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Уржумское сельское поселение Уржумского района Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно - рекреационных зон.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно - рекреационных зон.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях, расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий, градостроительные показатели и нормы для архитектурно – строительного проектирования подготовлены в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;

Жилищным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.12.2002 №2 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 30.12.2009* № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий сооружений»;

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «»;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «»;

Федеральный закон  от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребелния»;

Законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»;

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «»;

Федеральным законом от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

Пирказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.10.2020 №538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России»;

Федеральным законом от 18.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 825 «Об утверждении свода правил «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

Приказ Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СП 1 18.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения;

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СП 121.13330.2019. Свод правил. Аэродромы;

СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Постановление Правительства РФ от 07.03.2025 № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами»;

приказом Росреестра от 10.1.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

приказом Минрегиона Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-30 «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;

постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009 № 13/1.30 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения»;

данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (Кировстат).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом Курочкину Е.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Уржумского сельского поселения.

Глава администрации

Уржумского сельского поселения                                           Л.А. Платунова

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом                                                                 Е.А. Курочкина

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист, юрисконсульт                                        Е.Н. Цырульникова